- Znak sprawy: ZPiPŚ.271.51.2012                                        Oborniki Śląskie, dn. 14.08.2012 r.

- Pytania i odpowiedzi do postępowania na Budowa remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty. Znak sprawy: ZPiPŚ.271.51.2012

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Oborniki Śląskie z siedzibą przy 
ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa remizy OSP w Pęgowie – etap I stan surowy zamknięty, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone  w dniu 07-08-2012 r., numer ogłoszenia: 170679-2012) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na fakturowanie częściowe zadania 
za zakończone elementy robót.   
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę na częściowe fakturowanie zakończonych robót w następujący sposób:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru częściowego po wykonaniu co najmniej 50% zakresu robót liczonego wartością robót według kosztorysu ofertowego, potwierdzonego odbiorem robót. Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

Pytanie nr 2: Czy możliwa jest zmiana klasy tarcicy dachu wykonanego z wiązarów deskowych z klasy C30 na C24? Prosimy o załączenie rysunków wiązarów dachowych, które są niezbędne do wyceny więźby dachowej.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany klasy tarcicy dachu z klasy C30 na klasę C24.

Rysunki wiązarów dachowych dostępne są w załączniku nr 11 Projekt konstrukcja – tom I, rysunek 4/K oraz rysunek 5/K.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał, iż nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian 
w ofertach.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

mgr Karol Kos