Znak sprawy: OSPU.271.1.2013 Oborniki Śląskie, dn. 27.08.2013 r.

**Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. Budowa Centrum Dydaktyczno – Kulturalnego w Urazie, Znak sprawy: OSPU.271.1.2013**

Działając w imieniu Zamawiającego Ochotniczej straży Pożarnej z siedzibą w Urazie przy   
ul. Wołowskiej 56, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.*Budowa Centrum Dydaktyczno – Kulturalnego w Urazie,* ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone   
w dniu 20-08-2013 r., **numer ogłoszenia:** 165417 – 2013) do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Pytanie nr 1:** Stwierdziliśmy błędy w podliczeniu konstrukcji drewnianej dachu rys. K-03.2 co przeniesiono do przedmiaru w elemencie 1.09 konstrukcja dachu pozycje 46 do 53 wg naszego wyliczenia ilość drewna powinna wynosić wg załączonego poprawionego zestawienia. Czy należy przyjąć do wyceny nasze wyliczenia.

**Odpowiedź nr 1:** Wykonawca powinienoszacować wartość zamówienia zgodnie   
z załączonym skorygowanym przedmiarem oraz zmienionym rysunkiem K-03.2a.

**Pytanie nr 2:** W projekcie technicznym, w części dotyczącej stolarki okiennej napisano: „Zastosować okna szklone o z szybami współczynniku przenikania ciepła niewiększym niż 1,1 W/(m2°K). Okna z PCV w kolorze jasny dąb z okuciami obwiedniowymi.", Czy współczynnik określony w opisie technicznym, dotyczy samej szyby, czy całego okna wraz   
z ramą okienną.

**Odpowiedź nr 2:** Współczynnik dla całego okna powinien mieć 1,1 W/m2xK.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu, Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał, iż nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian   
w ofertach.

***Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Urazie***

***Adam Kowalski***