Znak sprawy: ZP.271.38.2014Oborniki Śląskie, dn. 23.09.2014 r.

**Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich,**  **Znak sprawy: ZP.271.38.2014**

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Oborniki Śląskie z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)* zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.*Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich* ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-09-2014 r., **numer ogłoszenia:** 195587–2014do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**PYTANIE 1**: **Jaki kolor RAL przewiduje Zamawiający na obróbki blacharskie i rynny?**

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający oczekuje wykonania obróbek blacharskich, gąsiorów itp.   
w kolorze RAL pokrycia dachowego (szary lub grafitowy), a wykonania rynien z blachy ocynkowanej.

**PYTANIE 2**: **Jaka jest wysokość budynku, w którym planowany jest remont dachu?**

**ODPOWIEDŹ:** W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca/sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej inwestycji. Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy jest zróżnicowana i waha się od 12-15 m.

**PYTANIE 3**: **Czy rury spustowe należy przyjąć jako nowe, czy zgodnie z przedmiarem należy przyjąć tylko naprawę istniejących?**

**ODPOWIEDŹ:** Należy skalkulować zgodnie z przedmiarem.

**PYTANIE 4**: **Czy maszt antenowy jest przewidziany nowy do zamontowania czy istniejący?**

**ODPOWIEDŹ:** Należy skalkulować zgodnie z przedmiarem montaż nowego masztu antenowego.

**PYTANIE 5**: **W dokumentacji SIWZ jest informacja o utylizacji materiałów   
z demontażu tj. papa, gruz, styropian – w przedmiarze robót nie ma informacji o tych materiałach – proszę o wyjaśnienie jakie ilości których materiałów należy dodatkowo utylizować.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie przeprowadził odkrywki całego dachu w związku   
z tym nie wie czy w pewnych miejscach nie będzie wymagana utylizacja tych materiałów. Należy uwzględnić ich utylizację w ofercie.

**PYTANIE 6: Czy na deskowaniu Zamawiający przewiduje wykonanie pokrycia z papy, czy membrany separacyjnej używanej pod pokrycia z blachy?**

**ODPOWIEDŹ:** Należy uwzględnić w ofercie wykonanie zgodnie z pozycją 26 przedmiaru - mata/membrana separacyjna pod pokrycia z blachy.

**PYTANIE 7**: **Czy należy uwzględnić w ofercie nowe płotki przeciwśniegowe?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak należy uwzględnić montaż nowych płotków śniegowych w ilości   
75 mb.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ. Wyjaśnienia w powyższym zakresie   
nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. Zamawiający biorąc pod uwagę zakres pytań i treść udzielonych odpowiedzi uznał,   
iż konieczny jest dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach. Nowy termin składania ofert oraz wpłaty wadium upływa dnia **01.10.2014 r. o godz. 10.00.**

***Z up. Burmistrza***

***Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie***

***mgr Leszek Pawlak***

……………………………………….

*Podpis*