# Nazwa i adres Inwestora: Gmina Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie

# Stadium projektu: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

# Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Osolinie”

# Adres inwestycji: Osolin, ul. Piłsudskiego 5 55-120 Oborniki Śląskie Działka nr 200/12 AM-1, obręb Osolin

| # Data opracowania: Luty 2024r. | # Nr Egzemplarza: 1/2024 |
| --- | --- |

## PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Przebudowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Osolinie”

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia.

    - Słownik, definicje:

W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej:

- Zamawiający oznacza Gminę Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie,

- Wykonawca oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną przez Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jego następców prawnych,

- Przepisy prawa oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, uchwały, zarządzenia i inne prawa i regulaminy wydane przez władzę publiczną,

- PFU – Program Funkcjonalno - Użytkowy

- Normy	 oznaczają normy wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi PFU i załączonymi dokumentami, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz wykonanie prac budowlanych wraz z przekazaniem do użytkowania zamierzenia inwestycyjnego pn: „Przebudowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Osolinie”.

1.1.2.1 Nazwy i kody CPV

- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

- 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

    - Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 w Osolinie, na działce nr 200/12 AM-1, obręb Osolin. Teren wokół szkoły stanowią dwa boiska sportowe, plac zabaw, utwardzone tereny przy wjeździe oraz tereny zielone. Tereny objęte zamierzeniem inwestycyjnym to utwardzone nawierzchnie z tyłu budynku wraz ze strefą drugiego wyjścia ze szkoły.

### Opis załączników.

Część opisowa przedmiotu zamówienia została uzupełniona o załączniki w formie wstępnych wytycznych projektowych i lokalizacji robót budowlanych wraz z planem sytuacyjnym 
obejmującym:

Zał. nr 1. 	Poglądowy plan sytuacyjny planowanej przebudowy.

Zał. nr 2. 	Dokumentacja fotograficzna

Załączniki do Programu Funkcjonalno – Użytkowego należy traktować jako szacunkowe wytyczne, na których Wykonawca powinien się wzorować przy przygotowywaniu dokumentacji technicznej.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj.  sztuk i kompletów) mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych.

    - Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wokół Przedszkola publicznego:

      - Roboty rozbiórkowe.

Do wykonania zamierzenia inwestycyjnego należy założyć rozebranie następujących elementów:

- nawierzchni betonowych – ok. 230,0 m2

- strefy wejścia do budynku – elementy z cegieł oraz betonu – ok. 7,0 m2

- demontaż dwóch stalowych wycieraczek

- krawężników betonowych – długość ok. 43 mb

Należy dodatkowo założyć wszelkie uzgodnienia na wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z przebudową nawierzchni lub niezbędne ich zabezpieczenie na czas prowadzenia robót.

      - Roboty ziemne.

W ramach zadania przewiduje się roboty ziemne związane z wykonaniem:

- nawierzchni chodnika

      - Odwodnienie. 

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować odwodnienie utwardzonych terenów.

1.2.2.8. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych  do stanu przed rozpoczęciem inwestycji jest po stronie Wykonawcy.

Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji występujących podczas robót ziemnych.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

      - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351).

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

      - Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).

      - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990)

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463).

      - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679)

      - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. Transportu

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126).

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021.2454)

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963)

      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2021.1213)

      - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

    - Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji.

      - Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę jeżeli jest wymagana i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych) a jeżeli będą konieczne także decyzje wodno-prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew, decyzja na prowadzenie badań archeologicznych oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się:

- koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-użytkowego,

- projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi,

- projekty wykonawcze.

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego. I tak:

- do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji,

- Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) lub zgłoszenia budowy przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego,

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektów wykonawczych.

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 4 egz. poszczególnych opracowań a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach:

- koncepcję programowo-przestrzenną					- 2 egz.

- projekt budowlany (zatwierdzony decyzją

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy)			  	- 4 egz.

- projekty wykonawcze							- 4 egz.

- inne opracowania								- 4 egz.

- Wersja elektroniczna w formatach pdf, ath, dwg

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 14 dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego.

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż wymaga to obowiązujące prawo. Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą  w dyspozycji Zamawiającego. Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę jeżeli jest wymagane Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał każdej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane) oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie.

      - Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - W dokumentacji zakazuje się umieszczać nazw producentów i nazw handlowych produktów, a materiały należy opisać przez podanie istotnych parametrów.

      - Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość Dokumentacji.

      - Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach  
z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.

      - W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, warunków technicznych, opinii, uzgodnień (w tym Konserwatora zabytków), decyzji,

- konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy,

- przeprowadzania spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia,

- dokonywania uzgodnień branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

      - Rozwiązania projektowe winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów ekonomicznych (najtańsze z prawidłowych rozwiązań).

      - Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień.

      - Kosztorysy i przedmiary należy wykonać zgodnie z założeniami wyjściowymi.

      - W dokumentacji projektowej uwzględnić wbudowanie kostki brukowej dostarczonej przez Inwestora, złożonej na miejscu wykonania inwestycji.

    - Inne uwarunkowania

      - Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają:

- z wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów,

- dokumentacji geotechnicznych,

- map sytuacyjno-wysokościowych,

- map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających,

- istniejącego uzbrojenia terenu,

- istniejącego układu dróg.

      - Uwarunkowania pozostałe.

- Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej,

- Wykonawca w ramach zamówienia musi uzyskać mapy sytuacyjno-wysokościowe 
do celów projektowych obejmujące cały konieczny teren.

- Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji.

- Wykonawca musi uzyskać decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew 
lub krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

- Wykonawca musi w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne  materiały oraz decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jest wymagana (np między innymi decyzje wodnoprawne jeżeli będą wymagane).

- Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodnić 
z gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wykonawca zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe 
na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca.

- Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt 
to przewiduje.

- Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie i zagospodaruje na własny koszt.

- Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny, jeżeli jest wymagany na tym terenie.

      - Uwarunkowania wykonania dokumentacji.

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa, 
a w szczególności zgodnie z:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022.503),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.2021.1973),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021.2351)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021.2454)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   DZ.U.2022.1693

- ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022.916),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2021.2233),

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990)

      - Uwarunkowania terminowe.

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę jeżeli jest wymagane, zakończenia całości robót budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo budowlane, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

    - Informacje ogólne.

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- wykonać dokumentacje techniczne w zakresie wynikającym z programu
funkcjonalno – użytkowego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych o ich zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym robót budowlanych,

- wykonać roboty budowlane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno –użytkowego,

- uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń 
o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy wykonać:

- roboty budowlane w zakresie przebudowy terenu zewnętrznego wokół Szkoły Podstawowej w Osolinie – poprzez wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem oraz strefami wejść do budynku, montażem wycieraczek.

    - Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu.

Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej:

Zadanie wymaga przebudowy odwodnienia projektowanych nawierzchni utwardzonych.

Chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej typu Holland gr. 8cm – wykorzystanie kostki brukowej złożonej na miejscu

Szerokość chodnika dostosowana do istniejącego terenu

Krawężniki i obrzeża – betonowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

    - Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych

- Nawierzchnie utwardzone – ok. 230,0 m2

    - Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe.

Nie dotyczy.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych.

    - Przygotowanie terenu budowy:

- Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zabezpieczenie istniejącej zieleni.

- Obiekty przeznaczone do rozbiórki.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać – zdemontować w całości łącznie 
z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Nawierzchnie z betonu do rozbiórki należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót nawierzchniowych.

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów.

W wypadku rozbiórki elementów lub materiałów, które nadają się do ponownego zagospodarowania, co do ich przeznaczenia należy to uzgodnić z Zamawiającym.

Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować 
je na składowisku materiałów niebezpiecznych.

Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca.

- Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, ogrodzenia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym istniejącą nawierzchnię jezdni dróg publicznych w obrębie prowadzonych prac.

- Zaplecze placu budowy.

Wykonawca wykona na własny koszt zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.

Zaplecze powinno spełniać wymogi podane w przepisach BHP.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Informacje ogólne:

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy przyjmować zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w czasie realizacji umowy 
w szczególności na działkach lub nieruchomościach sąsiadujących z przedsięwzięciem. 
W przypadku szkód np. uszkodzenia ogrodzenia na posesji prywatnej, fundamentach budynków Wykonawca na własny koszt usunie szkody, jeżeli nie będzie to możliwe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

    - Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej:

Lokalizacja terenu działka nr 200/12 AM-1, obręb Osolin, na którym planowane jest zamierzenie inwestycyjne klasyfikuje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (0150/XXXVII/266/05) jako:

- Strefa „K” ochrony krajobrazu

- Strefa „B” ochrony konserwatorskiej

- Strefa „OW” obserwacji archeologicznej

- Obszar chronionego krajobrazu - projektowany

- Załączniki

Zał. nr 1. 	Poglądowy plan sytuacyjny planowanej przebudowy.

Zał. nr 2. 	Dokumentacja fotograficzna

Załączniki